## Pakiet 1
Pakiet 1
Lp. | Komórka organizacyjna | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Planowana data wyk. | Producent | Rok Produkcji
1. | Oddział Chorób Wewnętrznych | Defibrylator | M-Series | T08CI00697 | 2025-03-17 | Zoll | 2008
2. | Oddział Chorób Wewnętrznych | Kardiomonitor | Cardio 8000 | E0800083 | 2025-03-17 | Biolight Mediten | 2007
3. | Oddział Chorób Wewnętrznych | Pompa infuzyjna | AP-22 | 2301305/10 | 2025-03-17 | Ascor
4. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Monitor | CAM SP M1 | MSB082101 | 2025-03-17 |  | 2008
5. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Kardiostymulator | MIP-801 |  | 2025-03-17 | ITAM Zabrze | 2000
6. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Monitor | MHM1E | VL008712 | 2025-03-17 | Tomed Warszawa | 2009
7. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Ssak | ELITE HIGH ESS-200 | 1991810 | 2025-03-17 |  | 2007
8. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Ssak | ELITE HIGH ESS-200 | 11836057 | 2025-03-17 | Oxylitre | 2010
9. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Ssak | ELITE HIGH ESS-200 | 11836058 | 2025-03-17 | Oxylitre | 2010
10. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | S1 | 0112859/11 | 2025-03-17 | Medima | 2011
11. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | S1 | 0112858/11 | 2025-03-17 | Medima | 2011
12. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | S1 | 0112857/11 | 2025-03-17 | Medima | 2011
13. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | S1 | 0110461/11 | 2025-03-17 | Medima | 2011
14. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | S1 | 0110460/11 | 2025-03-17 | Medima | 2011
15. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | S1 | 0110459/11 | 2025-03-17 | Medima | 2011
16. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | S1 | 0110458/11 | 2025-03-17 | Medima | 2011
17. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | S1 | 0110454/11 | 2025-03-17 | Medima | 2011
18. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | S1 | 0110452/11 | 2025-03-17 | Medima | 2011
19. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa objętościowa | P2 | 0200450/11 | 2025-03-17 | Medima | 2011
20. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa objętościowa | P2 | 0200449/11 | 2025-03-17 | Medima | 2011
21. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | S1 | 0106039/09 | 2025-03-17 | Medima | 2009
22. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | S1 | 0106040/09 | 2025-03-17 | Medima | 2009
23. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Stacja dokująca | DS6 | 0301047/11 | 2025-03-17 | Medima | 2011
24. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Stacja dokująca | DS6 | 0301048/11 | 2025-03-17 | Medima | 2011
25. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Stacja dokująca | DS206 | 2200972/16 | 2025-03-17 | Medima | 2016
26. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Stacja dokująca | DS206 | 2200973/16 | 2025-03-17 | Medima | 2016
27. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Statyw | ST01 | 0500708/16 | 2025-03-17 | Medima | 2016
28. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Statyw | ST01 | 0500707/16 | 2025-03-17 | Medima | 2016
29. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Statyw | ST01 | 0500293/11 | 2025-03-17 | Medima | 2011
30. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Statyw | ST01 | 0500294/11 | 2025-03-17 | Medima | 2011
31. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Pulsoksymetr | PM-60 | CR-12234865 | 2025-04-20 | Biameditek | 2021
32. | Poradnia Położniczo-Ginekologiczna w Sulechowie | Wideokolposkop | HD 1000 | 01046/20 | 2025-04-20 | medi.com sp. z o.o.
33. | Oddział Neonatologiczny | Pulsoksymetr | 520A | 77-25171 | 2025-04-20 | Novametrix | 2009
34. | Oddział Neonatologiczny | Kardiomonitor | M9000 | M006E003570 | 2025-04-20 | Biolight Mediten | 2012
35. | Oddział Neonatologiczny | Oxygenmonitor | T801 | 00-04/103608 | 2025-04-20 |  | 1995
36. | Oddział Neonatologiczny | Lampa do fototerapii | 600.09.80 | 1180571 | 2025-04-20 | Medela | 2005
37. | Oddział Neonatologiczny | Lampa do fototerapii | LF-01 | 22-030/2008 | 2025-04-20 | Minimed | 2008
38. | Oddział Neonatologiczny | Promiennik podczerwieni | IR-10 |  | 2025-04-20 | Unimed | 2003
39. | Oddział Neonatologiczny | Promiennik podczerwieni | IR-10 |  | 2025-04-20 | Unimed | 1996
40. | Oddział Neonatologiczny | Promiennik podczerwieni+stolik do przewijania | IR-10 |  | 2025-04-20 | Unimed | 2003
41. | Oddział Neonatologiczny | Promiennik podczerwieni+stolik do przewijania | IR-10 |  | 2025-04-20 | Unimed | 2003
42. | Oddział Neonatologiczny | Promiennik podczerwieni+stolik do przewijania | IR-10 | 15-308/2009 | 2025-04-20 | Unimed | 2009
43. | Oddział Neonatologiczny | Promiennik podczerwieni | IR-10 |  | 2025-04-20 | Unimed | 2006
44. | Oddział Neonatologiczny | Ssak próżniowy | -brak- |  | 2025-04-20 |  | 2011
45. | Oddział Neonatologiczny | Ssak próżniowy | -brak- |  | 2025-04-20 |  | 2009
46. | Oddział Neonatologiczny | Ssak próżniowy | -brak- |  | 2025-04-20 |  | 2009
47. | Oddział Neonatologiczny | Ssak próżniowy | -brak- |  | 2025-04-20 |  | 2009
48. | Oddział Neonatologiczny | Ssak | SU-1 | 639 | 2025-04-20 |  | 2007
49. | Oddział Neonatologiczny | Pompa infuzyjna | S2 | 0112862/11 | 2025-04-20 | Medima | 2011
50. | Oddział Neonatologiczny | Pompa infuzyjna | S2 | 0112867/11 | 2025-04-20 | Medima | 2011
51. | Oddział Neonatologiczny | Pompa infuzyjna | S2 | 0110463/11 | 2025-04-20 | Medima | 2011
52. | Oddział Neonatologiczny | Pompa infuzyjna | S2 | 0110462/11 | 2025-04-20 | Medima | 2011
53. | Oddział Neonatologiczny | Pompa infuzyjna | S2 | 0112864/11 | 2025-04-20 | Medima | 2011
54. | Oddział Neonatologiczny | Pompa infuzyjna | S2 | 0112866/11 | 2025-04-20 | Medima | 2011
55. | Oddział Neonatologiczny | Pompa infuzyjna | S2 | 0112863/11 | 2025-04-20 | Medima | 2011
56. | Oddział Neonatologiczny | Pompa infuzyjna | S2 | 0112865/11 | 2025-04-20 | Medima | 2011
57. | Zakład Fizjoterapii | Aparat do magnetoterapii | MF-12 | 19019 | 2025-04-20 | Elektronika i Elektromedycyna | 2019
58. | Zakład Fizjoterapii | Aparat do elektroterapii | MT-3 | 16011 | 2025-04-20 | Elektronika i Elektromedycyna | 2016
59. | Zakład Fizjoterapii | Aparat do elektroterapii | MT-3 | 16012 | 2025-04-20 | Elektronika i Elektromedycyna | 2016
60. | Zakład Fizjoterapii | Aparat do elektroterapii | MT-3 | 16010 | 2025-04-20 | Elektronika i Elektromedycyna | 2016
61. | Zakład Fizjoterapii | Lampa terapeutyczna | Lumina | SL-33/U1/AO | 2025-04-20 | Astar ABR | 2015
62. | Zakład Fizjoterapii | Lampa terapeutyczna | Lumina | LU5-2201AS | 2025-04-20 | Astar ABR | 2017
63. | Zakład Fizjoterapii | Lampa terapeutyczna | Lumina | SL-34/U1/AO | 2025-04-20 | Astar ABR | 2015
64. | Zakład Fizjoterapii | Aparat do elektroterapii | DT-7B | 1043 | 2025-04-20 | Elektronika i Elektromedycyna | 1999
65. | Zakład Fizjoterapii | Aparat do elektroterapii | GT-1C | 566 | 2025-04-20 | Elektronika i Elektromedycyna | 1998
66. | Zakład Fizjoterapii | Aparat do elektroterapii | ST-4M | 598 | 2025-04-20 | Elektronika i Elektromedycyna | 1999
67. | Zakład Fizjoterapii | Aparat do elektroterapii | ST-5D | 704 | 2025-04-20 | Elektronika i Elektromedycyna | 1998
68. | Zakład Fizjoterapii | Aparat do elektroterapii | ID-8C | 43 | 2025-04-20 | Elektronika i Elektromedycyna | 1999
69. | Zakład Fizjoterapii | Aparat do elektroterapii | D6 | SND60252 | 2025-04-20 | Marpelektronic | 2006
70. | Zakład Fizjoterapii | Aparat do elektroterapii | DT-7B | 1042 | 2025-04-20 | Elektronika i Elektromedycyna | 1999
71. | Zakład Fizjoterapii | Aparat do elektroterapii | DT-7B | 1044 | 2025-04-20 | Elektronika i Elektromedycyna | 1999
72. | Zakład Fizjoterapii | Wyciąg trakcyjny | TV-100 | 5T30241 | 2025-04-20 | Cosmogamma | 1999
73. | Zakład Fizjoterapii | Aparat do elektroterapii | ST-60 | 300 | 2025-04-20 | Elektronika i Elektromedycyna | 2002
74. | Zakład Fizjoterapii | Zestaw do magnetostymulacji | JPS System | DA020210 | 2025-04-20 | Life Polska | 1999
75. | Zakład Fizjoterapii | Aparat do elektroterapii | MF-3 | SN 377 | 2025-04-20 | Elektronika i Elektromedycyna | 2010
76. | Zakład Fizjoterapii | Diodowy laser terapeutyczny | Doris-CTL-1106MX | M1308206MXN M170382386N | 2025-04-20 | Centrum Techniki Laserowej | 2014
77. | Zakład Fizjoterapii | Diatermia | -brak- | 01300B002496 | 2025-04-20 | BLT
78. | Zakład Fizjoterapii | Aparat do elektroterapii | ST-5D | 705 | 2025-04-20 | Elektronika i Elektromedycyna | 1998
79. | Zakład Fizjoterapii | Aparat do laseroterapii | LT-2S | 292/2010 | 2025-04-20 | Elektronika i Elektromedycyna | 2010
80. | Zakład Fizjoterapii | Aparat do terapii ultradzwiękami | US-2 | 006 | 2025-04-20 | Elektronika i Elektromedycyna | 2015
81. | Zakład Fizjoterapii | Aparat do elektroterapii | ID-4C | 1489 | 2025-04-20 | Elektronika i Elektromedycyna | 2002
82. | Zakład Fizjoterapii | Diodowy laser terapeutyczny | Doris-CTL-1106MX | M1307906MXN M170392386N | 2025-04-20 | Centrum Techniki Laserowej | 2014
83. | Zakład Fizjoterapii | Aparat do terapii ultradzwiękami | 108xA | 1152 | 2025-04-20 |  | 1999
84. | Oddział Rehabilitacyjny | Defibrylator | DEDCF-E2310PL | 40007679 | 2025-04-20 | Defibtech | 2018
85. | Oddział Rehabilitacyjny | Lampa bakteriobójcza | VS-301 | 020572 | 2025-04-20 | Famed
86. | Oddział Rehabilitacyjny | Stół pionizacyjny | -brak- | 1204-002SP | 2025-04-20 |  | 1998
87. | Oddział Rehabilitacyjny | Ssak | SO-4 | 030 | 2025-04-20 | Ogarit | 1998
88. | Oddział Rehabilitacyjny | Elektrokardiograf | A4 | 504/98 | 2025-04-20 | Aspel | 1998
89. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Ogrzewacz pacjenta | PC3003 | D90002 | 2024-05-08 | Gaymar IND.INC. | 2009
90. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Ogrzewacz płynów | BG-BW-685 | 704018 | 2024-05-08 | Biegler | 2018
91. | Blok Operacyjny | Ogrzewacz pacjenta | Themacare 3003 | D90003 | 2024-05-08 | Gaymar IND.INC. | 2009
92. | Blok Operacyjny | Ogrzewacz płynów | Biegler BW 685 | 703453 | 2024-05-08 | Biegler | 2016
93. | Blok Operacyjny | Defibrylator | Zoll Super Power | SN AF09F007886 | 2024-05-08 | Zoll | 2011
94. | Blok Operacyjny | Pulsoksymetr | Oxypleth | 77-6685MRX | 2024-05-08 | Novametrix | 1995
95. | Blok Operacyjny | Stacja dokująca | DS4 | 0300994/11 | 2024-05-08 | Medima | 2011
96. | Blok Operacyjny | Pompa infuzyjna | S1 | 0109974/11 | 2024-05-08 | Medima | 2011
97. | Blok Operacyjny | Pompa infuzyjna | S1 | 0109973/11 | 2024-05-08 | Medima | 2011
98. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Lampa Pentaled 30 | -brak- | 12883 | 2024-05-08 | Rimsa | 2011
99. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Lampa Pentaled 30 | -brak- | 12884 | 2024-05-08 | Rimsa | 2011
100. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Lampa Pentaled 30 | -brak- | 12882 | 2024-05-08 | Rimsa | 2011
101. | Oddział Chorób Wewnętrznych | Kardiomonitor | Q7/II | Q071E007320 | 2024-05-08 | BLT
102. | Poradnia Kardiologiczna | Rejestrator długotrwałych zapisów EKG | AsPEKT 712 | 1782 | 2024-05-22 | Aspel | 2022
103. | Pogotowie Ratunkowe | Elektrokardiograf | AsCard Red 3 | 0007 | 2024-05-24 | Aspel | 2012
104. | Izba Przyjęć Szpitala | Elektrokardiograf | AsCard Grey 7 | 3455/15 | 2024-06-06 | Aspel | 2015
105. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Rektoskop | Heine HK 4000 | 1113878 | 2024-06-06
106. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Stół zabiegowo-opatrunkowy | Amber |  | 2024-06-06 | Konkret | 2010
107. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Stół zabiegowo-opatrunkowy | Amber |  | 2024-06-06 | Konkret | 2010
108. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Łóżko szpitalne | Latera Amte |  | 2024-06-06 | Konkret | 2009
109. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Łóżko szpitalne | Latera Amte |  | 2024-06-06 | Konkret | 2009
110. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Łóżko szpitalne | Latera Amte |  | 2024-06-06 | Konkret | 2009
111. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Lampa diodowa zabiegowa | Pentaled 12 |  | 2024-06-06 | Rimsa | 2011
112. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Lampa diodowa zabiegowa | Pentaled 12 |  | 2024-06-06 | Rimsa | 2011
113. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Lampa bakteriobójcza | -brak- |  | 2024-06-06 |  | 2011
114. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Lampa bakteriobójcza | -brak- |  | 2024-06-06 |  | 2011
115. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Lampa bakteriobójcza | NBV60PL | 2010 | 2024-06-06 | Ultra-Viol
116. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Lampa bakteriobójcza | NBV60PL | 2090 | 2024-06-06 | Ultra-Viol
117. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Lampa bakteriobójcza | -brak- |  | 2024-06-06
118. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Lampa bakteriobójcza | -brak- |  | 2024-06-06
119. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Lampa bakteriobójcza | -brak- |  | 2024-06-06 | Ultra-Viol
120. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Ssak | OxyLitre | 1991816/012007 | 2024-06-06 |  | 2007
121. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Ssak | SV2 | SN 550 | 2024-06-06 |  | 2007
122. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Ssak | SO-4/6 | 029/1998 | 2024-06-06 |  | 1998
123. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Ssak | RV TM 1000 | 41068098 | 2024-06-06 |  | 2011
124. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Ssak | RV TM 1000 | 410680980 | 2024-06-06 |  | 2011
125. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Ssak | RV TM 1000 | 410680980 | 2024-06-06 |  | 2011
126. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Ssak | RV TM 1000 | 410680980 | 2024-06-06 |  | 2011
127. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Ssak | RV TM 1000 | 410680980 | 2024-06-06 |  | 2011
128. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Pompa objętościowa | P2 | 0200451/11 | 2024-06-06 | Medima | 2011
129. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Pompa infuzyjna | S1 |  | 2024-06-06 | Medima | 2011
130. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Pompa infuzyjna | S1 |  | 2024-06-06 | Medima | 2011
131. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Pompa infuzyjna | S1 |  | 2024-06-06 | Medima | 2011
132. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Pompa infuzyjna | S1 |  | 2024-06-06 | Medima | 2011
133. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Apart AMBU | -brak- |  | 2024-06-06
134. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Apart AMBU | -brak- |  | 2024-06-06
135. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Laryngoskop | -brak- |  | 2024-06-06
136. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Laryngoskop | -brak- |  | 2024-06-06 | Heine Germany
137. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Laryngoskop | -brak- |  | 2024-06-06
138. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Reduktor tlenowy | -brak- |  | 2024-06-06
139. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Reduktor tlenowy | -brak- |  | 2024-06-06
140. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Reduktor tlenowy | -brak- |  | 2024-06-06
141. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Reduktor tlenowy | -brak- |  | 2024-06-06
142. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Reduktor tlenowy | -brak- |  | 2024-06-06
143. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Reduktor tlenowy | -brak- |  | 2024-06-06
144. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Reduktor tlenowy | -brak- |  | 2024-06-06
145. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Reduktor tlenowy | -brak- |  | 2024-06-06
146. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Reduktor tlenowy | -brak- |  | 2024-06-06
147. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Reduktor tlenowy | -brak- |  | 2024-06-06
148. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Reduktor tlenowy | -brak- |  | 2024-06-06
149. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Reduktor tlenowy | -brak- |  | 2024-06-06
150. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Reduktor tlenowy | -brak- |  | 2024-06-06
151. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Reduktor tlenowy | -brak- |  | 2024-06-06
152. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Reduktor tlenowy | -brak- |  | 2024-06-06
153. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Reduktor tlenowy | -brak- |  | 2024-06-06
154. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Reduktor tlenowy | -brak- |  | 2024-06-06
155. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Reduktor tlenowy | -brak- |  | 2024-06-06
156. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Reduktor tlenowy | -brak- |  | 2024-06-06
157. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Reduktor tlenowy | -brak- |  | 2024-06-06
158. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Reduktor tlenowy | -brak- |  | 2024-06-06
159. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Reduktor tlenowy | -brak- |  | 2024-06-06
160. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Lampa bakteriobójcza | VT-3238 |  | 2024-06-06
161. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Lampa bakteriobójcza | VT-3238 |  | 2024-06-06
162. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Lampa bakteriobójcza | VT-3238 |  | 2024-06-06
163. | Oddział Chorób Wewnętrznych | Pompa infuzyjna | S1 | 0103945/08 | 2024-06-06 | Medima | 2008
164. | Oddział Chorób Wewnętrznych | Pompa infuzyjna | AP-14 | AP14/0851/07 | 2024-06-06 | Ascor | 2007
165. | Pracownia Endoskopii | Stół endoskopowy | Golem 2S | 000143/S | 2024-06-06 | Medicor-pol | 2010
166. | Pracownia Endoskopii | Lampa bakteriobójcza | NBVE 60PL | 2085/2011 | 2024-06-06 | Ultra-Viol | 2011
167. | Pracownia Endoskopii | Ssak | Askir C30 | 6208-1369/SP/08/2016 | 2024-06-06 | Euro Medical | 2016
168. | Pracownia Endoskopii | Ssak | RVTM3 |  | 2024-06-06 | Technologie Medicale | 2014
169. | Pracownia Endoskopii | Reduktor tlenowy | RTM3 |  | 2024-06-06 | Technologie Medicale
170. | Pracownia Endoskopii | Ssak | SV2 | SN 424 | 2024-06-06 |  | 2005
171. | Pracownia Endoskopii | Diatermia Chirurgiczna | Aesculap AG | 0011287 | 2024-06-06 | Aesculap
172. | Pracownia Endoskopii | Pulsoksymetr | 50D | 09AJ147917 | 2024-06-06 | Contec | 2012
173. | Oddział Chorób Wewnętrznych | Pompa infuzyjna | S1 | 0103944/08 | 2024-06-06 | Medima | 2008
174. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Ssak | -brak- | 121020365 | 2024-06-06 | Elmaslar | 2021
175. | Oddział Neonatologiczny | Kardiomonitor | Efekia CM150 | CN62642425 | 2024-06-06 | Philips | 2019
176. | Zakład Fizjoterapii | Urządzenie do krioterapii | R30 1 | 209/11/2014 | 2024-07-07 | Kriomedpol Sp zo.o. | 2014
177. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Kardiotokograf | Avalon FM20 M2702A | DE65857180 | 2024-07-07 | Philips | 2020
178. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Kardiotokograf | Avalon FM20 M2702A | DE65857175 | 2024-07-07 | Philips | 2020
179. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Kardiotokograf | Avalon FM20 M2702A | DE65857190 | 2024-07-07 | Philips | 2020
180. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Kardiotokograf | Avalon FM20 M2702A | DE65857227 | 2024-07-07 | Philips | 2020
181. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Kardiotokograf | Avalon FM20 M2702A | DE65857215 | 2024-07-07 | Philips | 2020
182. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Videokolposkop | VC-102/VS02 | H0263, SO263 | 2024-07-07 |  | 2008
183. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Ssak próżniowy | -brak- |  | 2024-07-07
184. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Ssak próżniowy | -brak- | 410680980 | 2024-07-07
185. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Ssak próżniowy | -brak- |  | 2024-07-07
186. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Kardiotokograf | Avalon FM20 M2702A | DE53016064 | 2024-07-07 | Philips
187. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Kardiotokograf | Avalon FM20 M2702A | DE53018816 | 2024-07-07 | Philips
188. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Kardiotokograf | Avalon FM20 M2702A | DE53018848 | 2024-07-07 | Philips
189. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Kardiotokograf | Avalon FM20 M2702A | DE53018808 | 2024-07-07 | Philips
190. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Pompa infuzyjna | AP-14 | 0852/07 | 2024-07-07 | Ascor | 2007
191. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Pompa infuzyjna | S1 | 0106043/09 | 2024-07-07 | Medima | 2009
192. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Pompa objętościowa | S1 | 0103943/08 | 2024-07-07 | Medima | 2008
193. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Pompa infuzyjna | S1 | 0106042 | 2024-07-07 | Medima | 2009
194. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Detektor tętna płodu | SR3-R | 772D200693120 | 2024-07-07 | Huntleigh Healthcare | 2020
195. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Kardiotokograf | Avalon FM20 M2702A | DE45738653 | 2024-07-07 | Philips | 2015
196. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Detektor tętna płodu | -brak- | 42B0344-2004 | 2024-07-07
197. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Kardiomonitor | Cardio 9000 | A0908209 | 2024-07-07 | Biolight Mediten | 2009
198. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Kardiomonitor | C86 | KF 150722017 | 2024-07-07 | Comen | 2016
199. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Kardiomonitor | Q7/II | Q071E007283 | 2024-07-07 | BLT
200. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Kardiomonitor | C86 | KF160303001 | 2024-07-07 | Comen | 2016
201. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Kardiomonitor | Q7/II | Q071E006316 | 2024-07-07 | BLT
202. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Kardiomonitor | Q7/II | Q071E006319 | 2024-07-07 | BLT
203. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Próżnociąg położniczy | Bosic | 1669355 | 2024-07-07 | Medela | 2017
204. | Izba Przyjęć Szpitala | Pulsoksymetr | Rad-5 | N207235 | 2024-07-07 | Masimo | 2020
205. | Pogotowie Ratunkowe | Nosze i transporter | M1 | 40070 050540363 | 2024-07-07 | Stryker Polska Sp. z o.o.
206. | Pogotowie Ratunkowe | Transporter | EFX | 09N-134130 | 2024-07-07 | Ferno
207. | Pogotowie Ratunkowe | Nosze | EFX | 09N-134091 | 2024-07-07 | Ferno
208. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Respirator | pNeutoon A | A1763 | 2024-07-14 | Airon | 2016
209. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Kardiomonitor | C90 | K9151019002-C90 | 2024-07-14
210. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Kardiomonitor | C30 | K3150324003-C30 | 2024-07-14
211. | Pogotowie Ratunkowe | Materac próżniowy | VM 120-181 (PI+N) |  | 2024-07-19 | VAKUFORM | 2018
212. | Pogotowie Ratunkowe | Defibrylator | Lifepak 20e | 40096808 2011 | 2024-07-19 | Liffepak | 2011
213. | Pogotowie Ratunkowe | Reduktor | Medicontrol 4 | 090867349A | 2024-07-19 | GCE
214. | Pogotowie Ratunkowe | Reduktor | Medicontrol 4 | 090973410A | 2024-07-19 | GCE
215. | Pogotowie Ratunkowe | Respirator | ParaPac2D | 0908295 | 2024-07-19 | Smiths | 2009
216. | Pogotowie Ratunkowe | Defibrylator | M-Series | T04J64190 | 2024-07-19 | Zoll | 2004
217. | Pogotowie Ratunkowe | Ssak | Accuvac Basic | 1000911478 | 2024-07-19 | Weinmann | 2009
218. | Izba Przyjęć Szpitala | Pompa infuzyjna | S1 | 0111745/11 | 2024-07-19 | Medima | 2011
219. | Izba Przyjęć Szpitala | Ssak | ELITE HIGH ESS-200 | 11836027 | 2024-07-19 | Oxylitre | 2010
220. | Izba Przyjęć Szpitala | Defibrylator | M-Series | T09F112810 | 2024-07-19 | Zoll | 2009
221. | Pogotowie Ratunkowe | Reduktor tlenowy | MLGCE0720209 | 180730913 | 2024-07-19 | GCE | 2018
222. | Pogotowie Ratunkowe | Przepływomierz obrotowy | -brak- | 180369177 | 2024-07-19
223. | Pogotowie Ratunkowe | Przepływomierz obrotowy | -brak- | 180471988 | 2024-07-19
224. | Pogotowie Ratunkowe | Reduktor tlenowy | Mediselect II | 180724133 | 2024-07-19 | GCE | 2018
225. | Pogotowie Ratunkowe | Reduktor tlenowy | Mediselect II | 180514731 | 2024-07-19 | GCE | 2018
226. | Pogotowie Ratunkowe | Krzesełko | MDK312V03M02 | K31201105 | 2024-07-19 | Medirol | 2018
227. | Pogotowie Ratunkowe | Pompa infuzyjna | Medima S | 0106235/09 | 2024-07-19 | Medima | 2009
228. | Pogotowie Ratunkowe | Kapnometr | MAS9632 | 142816 | 2024-07-19 | Masimo | 2018
229. | Pogotowie Ratunkowe | Pulsoksymetr | Model 2500A | 500842932 | 2024-07-19 | Nonin | 2009
230. | Pogotowie Ratunkowe | Ssak | WM11705-0018 | 08885 | 2024-07-19 | Weinmann | 2018
231. | Pogotowie Ratunkowe | Defibrylator | Lifepak 15 | 47504254 | 2024-07-19 | Physiocontrol | 2018
232. | Pogotowie Ratunkowe | Elektrokardiograf | AsCard Grey 7 | 0330 | 2024-07-19 | Aspel | 2014
233. | Pogotowie Ratunkowe | Respirator | ParaPac2D |  | 2024-07-19 | Smiths | 2004
234. | Pogotowie Ratunkowe | Ssak | Accuvac Basic | 30004 | 2024-07-19 | Weinmann | 2011
235. | Pogotowie Ratunkowe | Nosze i transporter | MDN114-P113-S | N11401488 P11302441 | 2024-07-19 | Medirol | 2018
236. | Pogotowie Ratunkowe | Przepływomierz | MediFlow | 190189695 | 2024-07-19 | GCE
237. | Pogotowie Ratunkowe | Przepływomierz | MediFlow | 190189727 | 2024-07-19 | GCE
238. | Pogotowie Ratunkowe | Reduktor tlenowy | Mediselect | 190374384 | 2024-07-19 | GCE
239. | Pogotowie Ratunkowe | Reduktor tlenowy | 724162 | 190162791 | 2024-07-19 | GCE
240. | Pogotowie Ratunkowe | Reduktor tlenowy | 724162 | 190162801 | 2024-07-19 | GCE
241. | Pogotowie Ratunkowe | Reduktor tlenowy | Mediselect | 190374400 | 2024-07-19 | GCE
242. | Pogotowie Ratunkowe | Reduktor tlenowy | -brak- |  | 2024-07-19
243. | Pogotowie Ratunkowe | Reduktor tlenowy | -brak- |  | 2024-07-19
244. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Łóżko szpitalne | Eleganza XC | 20080182264 | 2024-07-19 | Konkret | 2009
245. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Łóżko szpitalne | Eleganza XC | 20080182265 | 2024-07-19 | Konkret | 2009
246. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Łóżko szpitalne | Eleganza XC | 20080182263 | 2024-07-19 | Konkret | 2009
247. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Łóżko do intensywnej terapii | Multicare | 20080182846 | 2024-07-19 | Konkret | 2009
248. | Poradnia Położniczo-Ginekologiczna w Sulechowie | Monitor płodu | CMS 800G | 18080100013 | 2024-07-19 | Contec | 2018
249. | Poradnia Położniczo-Ginekologiczna w Sulechowie | Lampa zabiegowa | KS-Q10-01A |  | 2024-07-19
250. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | S300 | 300015416 | 2024-07-27 | Medima | 2020
251. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | S300 | 300015417 | 2024-07-27 | Medima | 2020
252. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | S300 | 300015418 | 2024-07-27 | Medima | 2020
253. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | S300 | 300015419 | 2024-07-27 | Medima | 2020
254. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | S300 | 300015420 | 2024-07-27 | Medima | 2020
255. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | S300 | 300015421 | 2024-07-27 | Medima | 2020
256. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | S300 | 300015422 | 2024-07-27 | Medima | 2020
257. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | S300 | 300015423 | 2024-07-27 | Medima | 2020
258. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | S300 | 300015424 | 2024-07-27 | Medima | 2020
259. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | S300 | 300015425 | 2024-07-27 | Medima | 2020
260. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | S300 | 300015426 | 2024-07-27 | Medima | 2020
261. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | S300 | 300015427 | 2024-07-27 | Medima | 2020
262. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | S300 | 300015428 | 2024-07-27 | Medima | 2020
263. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | S300 | 300015429 | 2024-07-27 | Medima | 2020
264. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | S300 | 300015430 | 2024-07-27 | Medima | 2020
265. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa objętościowa | P300 | 310011383 | 2024-07-27 | Medima | 2020
266. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa objętościowa | P300 | 310011384 | 2024-07-27 | Medima | 2020
267. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa objętościowa | P300 | 310011385 | 2024-07-27 | Medima | 2020
268. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa objętościowa | P300 | 310011386 | 2024-07-27 | Medima | 2020
269. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa objętościowa | P300 | 310011387 | 2024-07-27 | Medima | 2020
270. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Stacja dokująca | DS306 | 220125595 | 2024-07-27 | Medima | 2020
271. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Stacja dokująca | DS306 | 220125596 | 2024-07-27 | Medima | 2020
272. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Defibrylator | M-Series | TO9C111190 | 2024-08-09 | Zoll | 2009
273. | Pogotowie Ratunkowe | Respirator | Medumat Easy | 6391 | 2024-08-11 | Weinmann | 2011
274. | Pogotowie Ratunkowe | Elektrokardiograf | AsCard Grey | 7585 | 2024-08-11 | ASCARD | 2018
275. | Izba Przyjęć Szpitala | Lampa bakteriobójcza | NBV30 | 4047 | 2024-08-11 | Ultra-Viol | 2018
276. | Pogotowie Ratunkowe | Pulsoksymetr | MD300-D | 172902001810 | 2024-08-11 | Beijing Choice Elektronic Technology | 2017
277. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Elektrokardiograf | AsCard Grey 7 | 10081 | 2024-08-11 | Aspel
278. | Oddział Chorób Wewnętrznych | Elektrokardiograf | AsCard Grey 7 | 0329 | 2024-08-11 | Aspel | 2013
279. | Pogotowie Ratunkowe | Krzesełko | Ferno | AS-026429-209 | 2024-08-11
280. | Pogotowie Ratunkowe | Krzesełko | FST | FSC000160 | 2024-08-11 | Ferno | 2019
281. | Pogotowie Ratunkowe | Reduktor tlenowy | -brak- |  | 2024-08-11
282. | Pogotowie Ratunkowe | Reduktor tlenowy | -brak- |  | 2024-08-11
283. | Poradnia Kardiologiczna | Elektrokardiograf | AsCard Grey 7 | 10083 | 2024-08-11 | Aspel | 2020
284. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Ultrasonograf | Sonoline G20 | JA03090 | 2024-09-22 |  | 2007
285. | Blok Operacyjny | Pompa infuzyjna | S1 | 0106045/09 | 2024-09-22 | Medima | 2009
286. | Blok Operacyjny | Pompa infuzyjna | S1 | 0106046/09 | 2024-09-22 | Medima | 2009
287. | Blok Operacyjny | Ssak | Victoria | V5054 | 2024-09-22 |  | 2010
288. | Blok Operacyjny | Ssak | Victoria | V5043 | 2024-09-22 |  | 2010
289. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Defibrylator | M-Series | T10G121459 | 2024-09-22 | Zoll | 2011
290. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Źródło światła | OC-100 | 80824/80 | 2024-09-22 |  | 1980
291. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Źródło światła | OC-100 | 811726/81 | 2024-09-22 |  | 1981
292. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Lampa zabiegowa | Z-753.1A | 20070161 | 2024-09-22 | Famed | 2007
293. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Elektryczny ssak jezdny | Elite High ESS200 | 11836044 | 2024-09-22 | Oxylitre | 2010
294. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Lampa operacyjna | Medilux | uzupełnić | 2024-09-22 | Famed | 2007
295. | Poradnia Położniczo-Ginekologiczna w Sulechowie | Sonda kriochirurgiczna | Cryo-S i AK | G10/22 06293 G20 05793 G40/6 05405 | 2024-09-22
296. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Kardiomonitor | Cardio 8000 | E0800084 | 2024-09-22 | Biolight Mediten | 2007
297. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | S200 | 300011151 | 2024-09-22 | Medima | 2019
298. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | S200 | 300011152 | 2024-09-22 | Medima | 2019
299. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | S200 | 300011153 | 2024-09-22 | Medima | 2019
300. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | S200 | 300011154 | 2024-09-22 | Medima | 2019
301. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | S200 | 300011155 | 2024-09-22 | Medima | 2019
302. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | S200 | 300011156 | 2024-09-22 | Medima | 2019
303. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | S200 | 300011157 | 2024-09-22 | Medima | 2019
304. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | S200 | 300011158 | 2024-09-22 | Medima | 2019
305. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | S200 | 300011159 | 2024-09-22 | Medima | 2019
306. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | S200 | 300011160 | 2024-09-22 | Medima | 2019
307. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | S200 | 300011161 | 2024-09-22 | Medima | 2019
308. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | P200 | 310009663 | 2024-09-22 | Medima | 2019
309. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | P200 | 310009664 | 2024-09-22 | Medima | 2019
310. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Stacja dokująca | DS206 | 220123938 | 2024-09-22 | Medima | 2019
311. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Stacja dokująca | DS206 | 220123939 | 2024-09-22 | Medima | 2019
312. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Monitor | PC8100 | 85901 | 2024-10-13
313. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Kardiomonitor | -brak- | 6416229 | 2024-10-13 | GE Datex-Ohmeda | 2006
314. | Blok Operacyjny | Kardiomonitor | -brak- | 6179283 | 2024-10-13 | GE Datex-Ohmeda | 2008
315. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Kardiomonitor | -brak- | 6179285 | 2024-10-13 | GE Datex-Ohmeda | 2006
316. | Oddział Rehabilitacyjny | Kardiomonitor | -brak- | 6420055 | 2024-10-13 | GE Datex-Ohmeda
317. | Blok Operacyjny | Ogrzewacz płynów infuzyjnych | EM1D | 1910-00218 | 2024-10-13 | Em-Med. | 2018
318. | Oddział Rehabilitacyjny | Spirometr | D200 | 302 | 2024-10-13 |  | 2021
319. | Izba Przyjęć Szpitala | Kardiomonitor | IntelliVue X3 | DE694F6374 | 2024-10-27 | Philips | 2020
320. | Pracownia Endoskopii | Kardiomonitor | IntelliVue X3 | DE694F5929 | 2024-10-27 | Philips | 2020
321. | Oddział Chorób Wewnętrznych | Kardiomonitor | IntelliVue X3 | DE694F6274 | 2024-10-27 | Philips | 2020
322. | Izba Przyjęć Szpitala | Kardiomonitor | IntelliVue X3 | DE694F6156 | 2024-10-27 | Philips | 2020
323. | Oddział Rehabilitacyjny | Kardiomonitor | IntelliVue X3 | DE694F5724 | 2024-10-27 | Philips | 2020
324. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Kardiomonitor | IntelliVue X3 | DE694F4617 | 2024-10-27 | Philips | 2020
325. | Izba Przyjęć Szpitala | Kardiomonitor | IntelliVue X3 | DE694F5712 | 2024-10-27 | Philips | 2020
326. | Izba Przyjęć Szpitala | Kardiomonitor | IntelliVue X3 | DE694F5942 | 2024-10-27 | Philips | 2020
327. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Elektrokardiograf | BTL-08MT PLUS | 073POB009866 | 2024-11-15 |  | 2019
328. | Oddział Chorób Wewnętrznych | Monitor | YK-8000C | 80003160917782 | 2024-11-23 |  | 2016
329. | Oddział Chorób Wewnętrznych | Kardiomonitor | Q7/II | Q071E006303 | 2024-12-08 | BLT
330. | Oddział Chorób Wewnętrznych | Kardiomonitor | Q7/II | Q071E006300 | 2024-12-08 | BLT
331. | Oddział Chorób Wewnętrznych | Kardiomonitor | Q7/II | Q071E006297 | 2024-12-08 | BLT
332. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Pompa infuzyjna | P500 | L602201114B345 | 2024-12-08 | BLT | 2020
333. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Pompa infuzyjna | P500 | L602201114B305 | 2024-12-08 | BLT | 2020
334. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Pompa infuzyjna | P500 | L602201114B344 | 2024-12-08 | BLT | 2020
335. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Pompa infuzyjna | P500 | L602201111B130 | 2024-12-08 | BLT | 2020
336. | Izba Przyjęć Szpitala | Pompa infuzyjna | P500 | L602201111B186 | 2024-12-08 | BLT | 2020
337. | Oddział Chorób Wewnętrznych | Pompa infuzyjna | P600 | XD20201125B291 | 2024-12-08 | BLT | 2020
338. | Pogotowie Ratunkowe | Kapnometr | -brak- |  | 2024-12-08 |  | 2011
339. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Łóżko porodowe | LM-03 Freya | 00202 | 2024-12-08 | Famed | 2020
340. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Fotel ginekologiczny | FG-04 | 00318 | 2024-12-08 | Famed | 2020
341. | Poradnia Kardiologiczna | Rejestrator długotrwałych zapisów EKG | AsPEKT 712 | 2065 | 2024-12-11 | Aspel | 2022
342. | Oddział Chorób Wewnętrznych | Pompa infuzyjna | AP24+ | 24+-06002-2022 | 2024-12-11 | Ascor | 2022
343. | Poradnia Kardiologiczna | fotel ginekologiczny | AsPEKT 702 | 226/05 | 2025-01-09 | Aspel | 2005
344. | Pogotowie Ratunkowe | Nosze i transporter | MDN114-P113-S | N11402709 P11303641 | 2025-02-08 | Medirol | 2020
345. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Pompa infuzyjna | Plum 360 | 42409494 | 2025-02-08 | ICU Medical | 2017
346. | Oddział Chorób Wewnętrznych | Elektrokardiograf | AsCard Grey 7 | 0536 | 2025-02-08 | Aspel | 2014
347. | Oddział Chorób Wewnętrznych | Pompa infuzyjna | P500 | L602201202B116 | 2025-02-08 | BLT
348. | Oddział Chorób Wewnętrznych | Pompa infuzyjna | P500 | L602201202B156 | 2025-02-08 | BLT
349. | Oddział Chorób Wewnętrznych | Pompa infuzyjna | P500 | L602201202B047 | 2025-02-08 | BLT
350. | Oddział Chorób Wewnętrznych | Pompa infuzyjna | P500 | L602201202B413 | 2025-02-08 | BLT
351. | Oddział Chorób Wewnętrznych | Pompa infuzyjna | P500 | L602201202B239 | 2025-02-08 | BLT
352. | Oddział Chorób Wewnętrznych | Pompa infuzyjna | P500 | L602201130B125 | 2025-02-08 | BLT
353. | Oddział Chorób Wewnętrznych | Monitor | YK-8000C | 80003160917696 | 2025-02-08 |  | 2016
354. | Oddział Chorób Wewnętrznych | Pompa objętościowa | Sapphire | 30031-1911 | 2025-02-08 | Q-Core
355. | Poradnia Chirurgii ogólnej | Aparat do biobsji mammotomicznej | Mammotome Revolve | MSCM 1000975 | 2025-02-23 | Devicor Medical | 2015
356. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Pistolet do biopsji gruboigłowej | Magnum | S1BS0297 | 2025-02-23 | Bard | 2007
357. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Elektrokardiograf | AsCard | 142/09/P | 2025-02-23 | Aspel | 2009
358. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Defibrylator | M-Series | T10G121466 | 2025-02-23 | Zoll | 2011
359. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Kolumna elektromagnetyczna | ISA 9003 ANS |  | 2025-02-23
360. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Kardiomonitor | M9000 | M006E003566 | 2025-02-23 | Biolight Mediten | 2012
361. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Kardiomonitor | M9000 | M006E003569 | 2025-02-23 | Biolight Mediten | 2012
362. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Kardiomonitor | M9000 | M006E003567 | 2025-02-23 | Biolight Mediten | 2012
363. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Kardiomonitor | M9000 | M006E003568 | 2025-02-23 | Biolight Mediten | 2012
364. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Kardiomonitor | Cardio 8000 | E0800085 | 2025-02-23 | Biolight Mediten | 2007
365. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Stacja centralnego monitorowania | M6000C | M011A000332 | 2025-02-23 | Biolight Mediten | 2012

## Pakiet 1 A
Pakiet 1 A
Lp. | Komórka organizacyjna | Nazwa urządzenia | Typ | Numer seryjny | Planowana data wyk. | Rok Produkcji | Producent
1. | Blok Operacyjny | Stanowisko do znieczulania | Atlan A350 | ASNL-0121 | 19.01.2025 | 2020 | Draeger
2. | Blok Operacyjny | Monitor | TOFSCAN | 2020-13216 | 19.01.2025 | 2020 | Draeger
3. | Blok Operacyjny | Kardiomonitor | Vista 120 | VISNF0875 | 19.01.2025 | 2020 | Draeger
4. | Blok Operacyjny | Stanowisko do znieczulania | Atlan A350 XL | ASNH-0044 | 31.07.2024 | 2020 | Draeger
5. | Blok Operacyjny | Monitor | TOFSCAN | 2020-11464 | 31.07.2024 | 2020 | Draeger
6. | Blok Operacyjny | Kardiomonitor | Vista 120 | visne0103 | 31.07.2024 | 2020 | Draeger
7. | Blok Operacyjny | Aparat do znieczulania | Fabius Tiro | ARYH-0092 | 19.07.2024 | 2007 | Draeger
8. | Blok Operacyjny | Kardiomonitor | Infinity Delta | 5398694250 | 19.07.2024 | 2007 | Draeger
9. | Blok Operacyjny | Modół pomiaru gazów | Scio Four | ARYF-0106 | 19.07.2024 | 2007 | Draeger
10. | Blok Operacyjny | Parownik | Vapor 2000 Sevoflurane | ARYH-0752 | 19.07.2024 | 2007 | Draeger
11. | Blok Operacyjny | Aparat do znieczulania | Fabius Tiro | ASBD-0016 | 19.07.2024 | 2010 | Draeger
12. | Blok Operacyjny | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6002557371 | 19.07.2024 | 2010 | Draeger
13. | Blok Operacyjny | Modół pomiaru gazów | Scio Four | ASBB-0026 | 19.07.2024 | 2010 | Draeger
14. | Blok Operacyjny | Parownik | Vapor 2000 Sevoflurane | ASBD-0318 | 19.07.2024 | 2010 | Draeger
15. | Blok Operacyjny | Aparat do znieczulania | Fabius Tiro | ASBD-0015 | 19.07.2024 | 2010 | Draeger
16. | Blok Operacyjny | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6002500682 | 19.07.2024 | 2010 | Draeger
17. | Blok Operacyjny | Modół pomiaru gazów | Scio Four | ASBB-0023 | 19.07.2024 | 2010 | Draeger
18. | Blok Operacyjny | Parownik | Vapor 2000 Sevoflurane | ASBD-0315 | 19.07.2024 | 2010 | Draeger
19. | Blok Operacyjny | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6002429269 | 19.07.2024 | 2010 | Draeger
20. | Blok Operacyjny | Kolumna chirurgiczna | MOVITA | ASBN-0062L | 10.05.2024 | 2010 | Draeger
21. | Blok Operacyjny | Kolumna chirurgiczna | MOVITA | ASBN-0061L | 10.05.2024 | 2010 | Draeger
22. | Blok Operacyjny | Kolumna anestezjologiczna | AGILA | ASBN-0060L | 10.05.2024 | 2010 | Draeger
23. | Blok Operacyjny | Kolumna anestezjologiczna | AGILA | ASBN-0059L | 10.05.2024 | 2010 | Draeger
24. | Oddział Neonatologiczny | Respirator | Babylog VN500 | ASKC-0054 | 18.12.2024 | 2020 | Draeger
25. | Oddział Neonatologiczny | Respirator | Babylog 8000 | ARZM-0127 | 30.04.2025 | 2008 | Draeger
26. | Oddział Neonatologiczny | Respirator | Carina | ASBJ-0123 | 28.06.2024 | 2010 | Draeger
27. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Respirator | Evita V600 | 0376 | 31.10.2024 | 2020 | Draeger
28. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Respirator | Evita V600 | 0383 | 31.10.2024 | 2020 | Draeger
29. | Oddział Neonatologiczny | Inkubator | Babyleo TN500 | ASNE-0039 | 03.06.2024 | 2020 | Draeger
30. | Oddział Neonatologiczny | Inkubator | Isolette C2000 | YK20119 | 31.10.2024 | 2008 | Draeger
31. | Blok Operacyjny | Kolumna | GEMINA | ASBM-0033 | 30.06.2024 |  | Draeger

## Pakiet 2
Pakiet 2
Lp. | Komórka organizacyjna | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Planowana data wyk. | Rok Produkcji | Producent
1. | Blok Operacyjny | Lampa operacyjna | V-Led | 0435710076, 0435710077, 0435710048 | 2024-05-24 | 2010 | Steris
2. | Blok Operacyjny | Lampa operacyjna | V-Led | 0434810030, 0434710075, 0435710047 | 2024-05-24 | 2010 | Steris

## Pakiet 2 A
Pakiet 2 A
Lp. | Komórka organizacyjna | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Planowana data wyk. | Rok Produkcji | Producent
1. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Materac zmiennociśnieniowy | Alpha Active 4 | 1700037491 | 2024-06-21 | 2020 | ArjoHuntleigh AB
2. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Materac zmiennociśnieniowy | Alpha Active 4 | 1700039102 | 2024-06-21 | 2020 | ArjoHuntleigh AB
3. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Materac zmiennociśnieniowy | Alpha Active 4 | 2000008242 | 2024-06-21 | 2020 | ArjoHuntleigh AB
4. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Łóżko szpitalne | Enterprise 9000X | P0605583 | 2024-06-21 | 2020 | ArjoHuntleigh AB
5. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Łóżko szpitalne | Enterprise 9000X | P0605584 | 2024-06-21 | 2020 | ArjoHuntleigh AB

## Pakiet 3
Pakiet 3
lp. | Komórka organizacyjna | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Planowana data wyk. | Rok Produkcji | Producent
1. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Myjnia-Dezynfektor | Top Line 20 | 10161540 | 2024-06-29 | 2010 | Unitechnika
2. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Myjnia-Dezynfektor | Top Line 20 | 10155452 | 2024-06-29 | 2010 | Unitechnika
3. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Myjnia-Dezynfektor |  | 10150527 | 2024-06-29 | 2010 | Unitechnika
4. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Myjnia-Dezynfektor |  | K67865 | 2024-06-29 | 1998 | Unitechnika
5. | Oddział Rehabilitacyjny | Myjnia-Dezynfektor | Topic | 0008588 | 2024-06-29 |  | Unitechnika
6. | Oddział Chorób Wewnętrznych | Myjnia-Dezynfektor | Top Line 20 | 10310057 | 2024-06-29 | 2016 | Unitechnika

## Pakiet 3 A
Pakiet 3 A
lp. | Komórka organizacyjna | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Planowana data wyk. | Rok Produkcji | Producent
1. | Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej | Ultrasonograf | TUS-X200 Xario 200 | 99C1524386 | 2024-06-21 |  | Toshiba Medical Systems
2. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Ultrasonograf | SSA-780A Aplio MX | 99H1224687 | 2024-06-21 | 2012 | Toshiba Medical Systems

## Pakiet 4
Pakiet 4
Lp. | Komórka organizacyjna | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Planowana data wyk. | Rok Produkcji | Producent
1. | Oddział Chorób Wewnętrznych | Centrala | FX3000C LCD19 | 06203835 | 2024-06-27 | 2020 | Emtel
2. | Oddział Chorób Wewnętrznych | Kardiomonitor | FX3000C LCD19 | 06203834 | 2024-06-27 | 2020 | Emtel
3. | Oddział Chorób Wewnętrznych | Kardiomonitor | FX3000C LCD19 | 06203833 | 2024-06-27 | 2020 | Emtel

## Pakiet 4 A
Pakiet 4 A
Lp. | Komórka organizacyjna | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Planowana data wyk. | Rok Produkcji | Producent
1. | Oddział Neonatologiczny | Aparat rentgenowski jezdny - przyłóżkowy | 5411/400 | A5411003218 | 2024-05-26 | 2019 | AGFA NV

## Pakiet 5
Pakiet 5
Lp. | Komórka organizacyjna | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Planowana data wyk. | Rok Produkcji
1. | Oddział Neonatologiczny | Urządzenie do screningowego badania słuchu | OTOREAD | IA 3001187 | 2025-02-07 | 2017
2. | Oddział Neonatologiczny | Aparat do badania słuchu | OTOREAD | 9119166 2009 | 2024-05-22 | 2009

## Pakiet 5 A
Pakiet 5 A
Lp. | Komórka organizacyjna | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Planowana data wyk. | Rok Produkcji | Producent
1. | Blok Operacyjny | Diatermia Elektrochirurgiczna | VI03 | 11485583 | 2024-06-27 | 2020 | Erbe
2. | Blok Operacyjny | Diatermia Chirurgiczna | VIO 300D | 11324591 | 2024-06-27 | 2011 | Erbe
3. | Blok Operacyjny | Diatermia Chirurgiczna | VIO 300D | 11284739 | 2024-06-27 | 2007 | Erbe
4. | Blok Operacyjny | Przystawka Argonowa | APC2 | 11282687 | 2024-06-27 | 2007 | Erbe
5. | Blok Operacyjny | Diatermia | VIO 100C | 11476907 | 2024-06-27 | 2019 | Erbe
6. | Poradnia Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Diatermia | VIO 100C | 11555136 | 2024-08-30 | 2023 | Erbe

## Pakiet 6
Pakiet 6
Lp. | Komórka organizacyjna | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Planowana data wyk. | Producent | Rok Produkcji
1. | Zakład Fizjoterapii | Aparat do laseroterapii | LT-3 | 20048 | 2024-10-18 | Elektronika i Elektromedycyna | 2020
2. | Zakład Fizjoterapii | Aparat do elektroterapii | MT-3 | 20147 | 2024-10-18 | Elektronika i Elektromedycyna | 2020
3. | Zakład Fizjoterapii | Aparat do terapii ultradzwiękami | US-2 | 20045 | 2024-10-18 | Elektronika i Elektromedycyna | 2020
4. | Zakład Fizjoterapii | Aparat do laseroterapii | LT-3 | 20049 | 2024-10-18 | Elektronika i Elektromedycyna | 2020
5. | Zakład Fizjoterapii | Wanna | 1114E | H/2010/0011 | 2024-10-18 |  | 2020
6. | Zakład Fizjoterapii | Wanna | 1114E | H/2010/0010 | 2024-10-18 |  | 2020
7. | Zakład Fizjoterapii | Bicze | T-ALTER/P | H/1906/0010 | 2024-10-18 |  | 2019
8. | Zakład Fizjoterapii | Wirówka | 1110E | 0929 | 2024-09-22 |  | 2006

## Pakiet 6 A
Pakiet 6 A
lp. | Komórka organizacyjna | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Planowana data wyk. | Rok Produkcji | Producent
1. | Blok Operacyjny | Laparoskop/Histeroskop 4k | Zestaw | zestaw | 2024-07-11 | 2020 | KARL STORZ Polska Sp. z o.o.
2. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Videoendoskop intubacyjny z monitorem | -brak- | 11303BNX sn 72649 | 2025-01-31 | 2020 | KARL STORZ Polska Sp. z o.o.
3. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Bronchofiberoskop | -brak- | 11004BC1 SN2041269 | 2024-05-18 |  | KARL STORZ Polska Sp. z o.o.
4. | Blok Operacyjny | Zestaw laparoskopowy | -brak- | Zestaw | 2024-05-18 | 2011 | KARL STORZ Polska Sp. z o.o.

## Pakiet 7
Pakiet 7
Lp. | Komórka organizacyjna | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Planowana data wyk. | Rok Produkcji | Producent
1. | Oddział Neonatologiczny | Nawilżacz | MR850 | 180228349569 | 2024-08-08 | 2018 | Fisher&Paykel
2. | Oddział Neonatologiczny | Nawilżacz | MR850 | 180208347915 | 2024-08-08 | 2018 | Fisher&Paykel
3. | Oddział Neonatologiczny | Nawilżacz | MR850 | 180124346571 | 2024-08-08 | 2018 | Fisher&Paykel
4. | Oddział Neonatologiczny | Nawilżacz | MR850 | 160219282936 | 2024-08-08 | 2016 | Fisher&Paykel
5. | Oddział Neonatologiczny | Nawilżacz | MR850 | 091001061600 | 2024-08-08 | 2009 | Fisher&Paykel
6. | Oddział Neonatologiczny | Nawilżacz | MR850 | 130107165722 | 2024-08-08 | 2013 | Fisher&Paykel
7. | Oddział Neonatologiczny | Nawilżacz | MR850 | 120307135737 | 2024-08-08 | 2012 | Fisher&Paykel

## Pakiet 7 A
Pakiet 7 A
Lp. | Komórka organizacyjna | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Planowana data wyk. | Producent | Rok Produkcji
1. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Respirator Transport | WM 9605 | 11821 | 2024-10-03 | Weinmann | 2020
2. | Izba Przyjęć Szpitala | Respirator Transport | WM 9605 | 11812 | 2024-10-03 | Weinmann | 2020
3. | Pogotowie Ratunkowe | Respirator Standard A | WM22800 | 20573 | 2024-07-19 | Weinmann | 2018

## Pakiet 8
Pakiet 8
Lp. | Komórka organizacyjna | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Planowana data wyk. | Producent | Rok Produkcji
1. | Sterylizatornia | Zgrzewarka rolkowa | MELAseal PRO | 2020SPF5279 | 2024-08-17 | Melag | 2020
2. | Sterylizatornia | Myjnia-Dezynfektor | 46-5 | W50022859 | 2024-08-18 | Getinge | 2010
3. | Sterylizatornia | Myjnia-Dezynfektor | 46-5 | W50022860 | 2024-08-18 | Getinge | 2010
4. | Sterylizatornia | Sterylizator parowy | HS6610ER-2 | 2109909-010-01 | 2024-08-18 | Getinge | 2010
5. | Sterylizatornia | Myjnia ultradźwiękowa | Ultrasonic 300 | S1000046949 | 2024-11-03 | Getinge | 2021
6. | Sterylizatornia | Sterylizator parowy | HS-33 | 10471537 | 2024-07-12 | Getinge | 2010

## Pakiet 8 A
Pakiet 8 A
Lp. | Komórka organizacyjna | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Planowana data wyk. | Producent | Rok Produkcji
1. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Ultrasonograf | Voluson S10 Expert | VSX802313 | 2024-09-29 | GE | 2020
2. | Oddział Chorób Wewnętrznych | Ultrasonograf | Voluson S6 BT16 | VS6003876 | 2024-09-29 | GE | 2020
3. | Poradnia Kardiologiczna | Ultrasonograf | Vivid T8 | 6094556WXO | 2024-09-29 | GE | 2021
4. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Ultrasonograf | Voluson S6 BT16 | VS6002040 | 2024-07-07 | GE
5. | Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa | Ultrasonograf | Voluson E6 | D64562 | 2024-07-07 | GE

## Pakiet 9
Pakiet 9
LP. | Komórka organizacyjna | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Planowana data wyk. | Producent
1. | Poradnia Kardiologiczna | Aster | Beta System XL | 0139 | 2024-11-06 | Aspel
2. | Poradnia Kardiologiczna | Bieżnia | B-612v.702 model C | 0655 | 2024-11-06 | Aspel
3. | Poradnia Kardiologiczna | Cykloergometr | CRG-200-v.501 | 8203 | 2024-11-06 | Aspel
4. | Poradnia Kardiologiczna | Cykloergometr | CRG-200-v.501 | 0825 | 2024-11-06 | Aspel
5. | Poradnia Kardiologiczna | Cykloergometr | CRG-200-v.501 | 0826 | 2024-11-06 | Aspel
6. | Poradnia Kardiologiczna | Cykloergometr | CRG-200-v.501 | 0824 | 2024-11-06 | Aspel
7. | Poradnia Kardiologiczna | Cykloergometr | CRG-200-v.501 | 0827 | 2024-11-06 | Aspel

## Pakiet 9 A
Pakiet 9 A
Lp. | Komórka organizacyjna | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Planowana data wyk. | Producent | Rok Produkcji
1. | Blok Operacyjny | Nóż Harmonijny | GEN 11 | 1111234851 | 2024-09-29 | Ethicon Endo-Surgery | 2012

## Pakiet 10
Pakiet 10
Lp. | Komórka organizacyjna | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Planowana data wyk. | Producent | Rok Produkcji
1. | Pracownia Endoskopii | Videokolonoskop | EC-3890FK2 | K120331 | 2024-08-29 | Pentax | 2020
2. | Pracownia Endoskopii | Myjka automatyczna | Endocleaner | 2020-782 | 2024-08-29 | Aort | 2020
3. | Pracownia Endoskopii | Videogastroskop | EG-290KP | K121559 | 2024-08-29 | Pentax | 2020
4. | Pracownia Endoskopii | Videoprocesor | EPK-100P | EA010693 | 2025-01-23 | Pentax
5. | Pracownia Endoskopii | Videogastroskop | EG-290KP | H127794 | 2025-01-23 | Pentax
6. | Pracownia Endoskopii | Videokolonoskop | EC-3890FK2 | K120339 | 2025-01-23 | Pentax
7. | Pracownia Endoskopii | Videogastroskop | EG-290KP | G125853 | 2024-08-08 | Pentax | 2014

## Pakiet 10 A
Pakiet 10 A
Lp. | Komórka organizacyjna | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Planowana data wyk. | Producent | Rok Produkcji
1. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Respirator | Bennett840 | 3512101778 | 2024-08-03 | Covidien | 2011
2. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Respirator | Bennett840 | 3510084550 | 2024-08-03 | Covidien | 2008
3. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Respirator | Bennett840 | 3510084543 | 2024-08-03 | Covidien | 2008
4. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Respirator | PB980 | 35B1921039 | 2024-08-03 | Covidien | 2019
5. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Respirator | PB980 | 35B1920912 | 2024-08-03 | Covidien | 2019

## Pakiet 11
Pakiet 11
lp. | Komórka organizacyjna | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Planowana data wyk. | Producent | Rok Produkcji
1. | Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej | Aparat rentgenowski | Polyrad Premium | SM31545 | 2024-05-13 | Radiologia | 2016
2. | Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej | Mammograf | Giotto Image | 1230024861 | 2024-11-13 | Mecall s.r.l. | 2012

## Pakiet 11 A
Pakiet 11 A
Lp. | Komórka organizacyjna | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Planowana data wyk. | Producent | Rok Produkcji
1. | Blok Operacyjny | Stół operacyjny | D760 | 03021982 | 2025-01-17 | Stryker Berchtold | 2021
2. | Blok Operacyjny | Stół operacyjny | D760 | 3311000R10009 | 2025-01-17 | Stryker Berchtold | 2010
3. | Blok Operacyjny | Stół operacyjny | D760 | 3311000R10008 | 2025-01-17 | Stryker Berchtold | 2010

## Pakiet 12
Pakiet 12
Lp. | Komórka organizacyjna | Nazwa urządzenia | TYP | Nr Seryjny | Planowana data wyk. | Producent | Rok Produkcji
1. | Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej | Aparat rentgenowski stomatologiczny | Planmeca Intra | XXRF077555 | 2025-04-18 | Planmeca Oy Finland | 2008
2. | Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej | Skaner laserowy | CR MAX | 7076 | 2025-04-18 | Carestream Health Poland | 2012
3. | Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej | Drukarka laserowa | DV 5850 | 58556447 | 2025-04-18 | Carestream Health Poland | 2012
4. | Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej | Stacja diagnostyczna | EXHIBEON 5MP | 5JZDF5J | 2025-04-18 | Pixel Technology | 2012
5. | Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej | Stacja opisowa | Vitrea LT | 5100111062 | 2025-04-18

## Pakiet 12 A
Pakiet 12 A
Lp. | Komórka organizacyjna | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Planowana data wyk. | Producent | Rok Produkcji
1. | Blok Operacyjny | Pompa laparoskopowa | 2216001 | 1709CE0225 | 2024-11-22 | Richard Wolf GmbH | 2018
2. | Blok Operacyjny | Tor wizyjny endoskopowy | Endoskopowy | Zestaw | 2024-11-22 | Richard Wolf GmbH | 2018
3. | Blok Operacyjny | Pompa histeroresekcyjna | Master 2228.001 | 1100662927 | 2025-04-27 | Richard Wolf GmbH | 2020

## Pakiet 13
Pakiet 13
lp. | Komórka organizacyjna | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Planowana data wyk.
1. | Poradnia Położniczo-Ginekologiczna w Kargowej | Ultrasonograf | Acuson | 104056869030005 | 2024-06-06
2. | Poradnia Położniczo-Ginekologiczna w Kargowej | Kardiotokograf | L8 | L82019040148 | 2024-06-06
3. | Poradnia Położniczo-Ginekologiczna w Kargowej | Lampa zabiegowa | HS-Q10 | MST0001441 | 2024-06-06
4. | Poradnia Położniczo-Ginekologiczna w Kargowej | Detektor tętna płodu | L6 | L62017080006 | 2024-06-06

## Pakiet 13 A
Pakiet 13 A
lp. | Komórka organizacyjna | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Planowana data wyk. | Rok Produkcji
1. | Zakład Fizjoterapii | Stół Terapeuta | -brak- | 4598-2021 | 2024-06-21 | 2021
2. | Zakład Fizjoterapii | Wirówka | WKR | 7568-2019 | 2024-06-21 | 2019
3. | Zakład Fizjoterapii | Wanna | Orionmed | 4022-2020 | 2024-11-08 | 2020
4. | Zakład Fizjoterapii | Wanna | Orionmed | 6515-2020 | 2024-11-08 | 2020
5. | Zakład Fizjoterapii | Aparat do elektroterapii | MT-3 | 22311 | 2024-12-22 | 2022
6. | Zakład Fizjoterapii | Aparat do elektroterapii | MT-3 | 22312 | 2024-12-22 | 2022
7. | Zakład Fizjoterapii | Wirówka | WKS | 8886-2021 | 2025-04-27 | 2021
8. | Zakład Fizjoterapii | Stół Terapeuta | S4.F0 | 03784-2022 | 2025-04-27 | 2022
9. | Zakład Fizjoterapii | Stół Terapeuta | S4.F0 | 03785-2022 | 2025-04-27 | 2022
10. | Zakład Fizjoterapii | Viofor | jps classic | DA17018 | 2025-04-27 | 2022
11. | Zakład Fizjoterapii | Urządzenie do masażu podciśnieniowego | Invacmed | 0807-2022 | 2025-04-27 | 2022

## Pakiet 14 A
Pakiet 14 A
Lp. | Komórka organizacyjna | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Planowana data wyk. | Producent | Rok Produkcji
1. | Oddział Chorób Wewnętrznych | Kardiomonitor | Aquarius | E1209310 | 2025-04-25 | Northern Meditec Limited | 2016
2. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Ultrasonograf | Navi S | WA9920662C | 2025-04-25 | Shenzhen | 2019
3. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Kardiomonitor | C80 | k8200421021 | 2025-01-14 | Comen | 2020
4. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Kardiomonitor | C80 | K8200421005 | 2025-01-14 | Comen | 2020
5. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Kardiomonitor | C80 | K8200421024 | 2025-01-14 | Comen | 2020
6. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Kardiomonitor | C80 | k8200421026 | 2025-01-14 | Comen | 2020
7. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Kardiomonitor | C80 | K8200421018 | 2025-01-14 | Comen | 2020
8. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | Stacja robocza | Star 8800 |  | 2025-01-15 | Comen | 2020

## Pakiet 15 A
Pakiet 15 A
Lp. | Komórka organizacyjna | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Planowana data wyk. | Producent | Rok Produkcji
1. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Aparat Humid | Humid-BH | SN302010003201228010 | 2025-04-05 | Respircare | 2020
2. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Aparat Humid | Humid-BH | SN302010003201228034 | 2025-04-05 | Respircare | 2020
3. | Oddział Chorób Wewnętrznych | Aparat Humid | Humid-BH | AS302010003210219074 | 2025-04-05 | Respircare | 2021
4. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Aparat Humid | Hifent BH | SN302010003200319068 | 2024-08-08 | Respircare | 2020

## Pakiet 16 A
Pakiet 16 A
Lp. | Komórka organizacyjna | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Planowana data wyk. | Producent | Rok Produkcji
1. | Zakład Fizjoterapii | Szyna rehabilitacyjna | K1 | 47575 8801806 | 2025-03-25 |  | 2022
2. | Zakład Fizjoterapii | Szyna rehabilitacyjna | SP3 | 30054 | 2025-03-25 |  | 2022
3. | Oddział Rehabilitacyjny | Szyna rehabilitacyjna | Comfort | 1397 | 2025-03-25 | ORMED | 2006
4. | Oddział Rehabilitacyjny | Szyna rehabilitacyjna | Comfort | 22648 | 2025-03-25 | ORMED | 2015

## Pakiet 17 A
Pakiet 17 A
Lp. | Komórka organizacyjna | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Planowana data wyk. | Producent | Rok Produkcji
1. | Oddział Neonatologiczny | Pulsoksymetr | RAD97 | 3000031486 | 2025-04-05 | Masimo | 2019
2. | Oddział Neonatologiczny | Pulsoksymetr | RAD97 | 3000031184 | 05-04-2025 | Masimo | 2019
3. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Centrala | MFM-CMS | 261432-M19810190001 | 2024-10-10 | Edan | 2019
4. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Kardiomonitor | iM80 (15'') | 360068-M19810910001 | 2024-10-11 | Edan | 2019
5. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Kardiomonitor | iM80 (15'') | 360068-M19810910002 | 2024-10-12 | Edan | 2019
6. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Kardiomonitor | iM80 (15'') | 360068-M19810910003 | 2024-10-13 | Edan | 2019
7. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Kardiomonitor | iM80 (15'') | 360068-M19810910004 | 2024-10-14 | Edan | 2019
8. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Kardiomonitor | iM80 (15'') | 360068-M19810910005 | 2024-10-15 | Edan | 2019
9. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Kardiomonitor | iM80 (15'') | 360068-M19810910006 | 2024-10-16 | Edan | 2019

## Pakiet 18 A
Pakiet 18 A
Lp. | Komórka organizacyjna | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Planowana data wyk. | Producent | Rok Produkcji
1. | Oddział Neonatologiczny | Materac systemu ogrzewania pacjenta | NCM1 | 19/10530C | 2025-03-14 | Inspiration Healthcare Limited | 2019
2. | Oddział Neonatologiczny | Jednostka kontrolna systemu ogrzewania pacjenta | IHC-1000(AphaCore) | 000568 | 2025-03-15 | Inspiration Healthcare Limited | 2018

## Pakiet 19 A
Pakiet 19 A
Lp. | Komórka organizacyjna | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Planowana data wyk. | Producent | Rok Produkcji
1. | Oddział Neonatologiczny | Inkubator | ATOM | 1990203 | 2025-03-09 |  | 2009
2. | Oddział Neonatologiczny | Infant Flov | Sipap | BCN01835 | 2025-03-09 | Viasys/Carefusion | 2012
3. | Oddział Neonatologiczny | Inkubator | V2100G | 12Z2897 | 2025-03-09 | Atom | 2002
4. | Oddział Neonatologiczny | Stanowisko do resuscytacji | Sunflower warmer 61565 | 2311133 | 2025-03-09 | Atom | 2013
5. | Oddział Neonatologiczny | Inkubator zamknięty do intensywnej terapii | AIR Incu I | 190600652 | 2024-10-12 | Atom | 2019
6. | Oddział Neonatologiczny | Lampa do fototerapii | 106 Stand Type | 180700694 | 2024-10-12 | Atom | 2018
7. | Oddział Neonatologiczny | Lampa do fototerapii | 107 Stand Type | 180700703 | 2024-10-12 | Atom | 2018