SA M O D Z I E L N Y    P U B L I C Z N Y

### Z A K Ł A D    O P I E K I   Z D R O W O T N E J

w   S U L E C H O W I E

ul. Zwycięstwa 1 	   tel. 797 606 266 (Zamówienia Publiczne)

66-100 Sulechów					   fax. (68) 352 87 59

NIP 927-16-77-943 REGON 000310396		   e-mail: zamowienia@spzozsulechow.med.pl

Sulechów, dnia 13.11.2015 r.

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Zwycięstwa 1, 66-100 Sulechów

Tel: 068 385 22 19, fax 068 385 22 19

# Nr spr. 32/ZP/2015

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

HANDLOWO-CENOWYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWU DO MAMMOTOMICZNEJ BIOPSJI PIERSI POD KONTROLĄ USG

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W SULECHOWIE

- Zamawiający:

Zamawiającym jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Zwycięstwa 1 66-100 Sulechów,

tel. 797 606 266 fax.  68 385 22 19

e-mail: zamowienia@spzozsulechow.med.pl

NIP 927-16-77-943

- Sposób porozumiewania się z Zamawiającym:

Wszelkiego rodzaju korespondencja przekazywane będą pisemnie lub faxem.

Osoba uprawniona do kontaktu: Barbara Szustak - Dział Zamówień Publicznych                             tel. 797 606 266 – w godzinach 8:00 do 14:00.

- Tryb zamówienia:

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4/8 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.)

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem zestawu do wykonywania zabiegów biopsji piersi mammotomicznej pod kontrolą USG dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Zwycięstwa 1 oraz szkolenie personelu.

Skład zestawu:

- kompletny system (generator, rękojeść do wykonywania biopsji pod kontrolą USG, włącznik nożny) – 1 kpl

- jednorazowa igła do biopsji rozmiar 7G – 1 op (15 szt)

- jednorazowa igła do biopsji rozmiar 10G – 1 op (15 szt)

- zestaw ssąco-płuczący do wykonywania zabiegów – kubełek – 1 op (12 szt)

- zestaw ssąco-płuczący do wykonywania zabiegów – kaseta – 1 op (12 szt)

- igła lokalizacyjna do biopsji gruboigłowej z koralikami do lokalizacji zmian w piersi średnica zewnętrzna 20Gx7cm, z drutem 20 cm z haczykiem – 1 op (10 szt)

- igła lokalizacyjna do biopsji gruboigłowej z koralikami do lokalizacji zmian w piersi średnica zewnętrzna igła 20Gx9cm, z drutem 20 cm z haczykiem – 1 op (10 szt)

- igła lokalizacyjna do biopsji gruboigłowej z koralikami do lokalizacji zmian w piersi średnica zewnętrzna igła 20Gx14cm, z drutem 35 cm z haczykiem – 1 op (10 szt)

- znacznik tkanek w dwóch kształtach widoczny trwale w RTG lub MRI – kompatybilne               z igłami biopsyjnymi – 2 op (10 szt każde op)

Inne istotne dane i warunki:

- Zamawiający dopuszcza aparat podemonstracyjny rok produkcji nie starszy niż 2013

- gwarancja nie mniej niż 12 miesięcy

- Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

- dostawa, montaż oraz szkolenia w cenie zestawu

- termin płatności min. 60 dni

- Wykonawca zapewni dostawę materiałów zużywalnych w okresie 36 miesięcy od podpisania umowy na dostawę zestawu:

- igła biopsyjna wraz z drenami ssącymi 7G lub 10G

- znaczniki tkanki 7G lub 10G

- pojemnik próżniowy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

- Termin realizacji zamówienia

30 dni od daty podpisania umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą się starać Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz  dysponują potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne

zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia  potencjału technicznego i osób

zdolnych do wykonania zamówienia;

-    znajdują się w  sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Wymagane dokumenty:

- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg załączonego wzoru (zał nr 1)

- Wypełniony i podpisany formularz cenowy wg załączonego wzoru (zał nr 2)

- Zaakceptowany wzór umowy (zał nr 3)

- Oświadczenie wykonawcy (zał nr 4)

- Oświadczenie wykonawcy (zał nr 5)

- Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim (każdy dokument sporządzony w innym języku musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski).

Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Opis sposobu obliczania ceny oferty:

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego Formularza ofertowego i przedstawiona w składanej ofercie.

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym piśmie powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

a) termin składania ofert – upływa 20.11.2015 r. o godz. 10:00.

b) miejsce składania ofert -  siedziba Zamawiającego w Sulechowie przy ul. Zwycięstwa 1               w Sekretariacie Dyrektora (I piętro)  w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej (zaklejonej)              w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, zaadresowanej wg poniższego wzoru:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Zwycięstwa 1

66-100 Sulechów

„Oferta na dostawę zestawu do mammotomicznej biopsji piersi pod kontrolą USG”

Nie otwierać przed 20.11.2015 r. przed godz. 10:00.

c)  otwarcie ofert nastąpi dnia 20.11.2015 r. o godz. 10:30 w Sali Konferencyjnej, w siedzibie Zamawiającego (parter budynek A) przy ul. Zwycięstwa 1 w Sulechowie,

d) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert,

e) w przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy na jego pisemny wniosek informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy.

- Termin związania z ofertą handlowo-cenową:

30 dni

12. Opis sposobu obliczania ceny:

Ilość punktów badanej oferty obliczana będzie według wzoru:

Kryterium nr 1 - Cena – proporcjonalnie wg wzoru – 80 pkt

najniższa cena brutto z badanych ofert

C     =                    ________________________________________      x 80 %

cena brutto oferty badanej

Kryterium nr 2 – Materiały zużywalne – proporcjonalnie wg wzoru – 20 pkt

najniższa cena brutto z badanych ofert

MZ     =                    ________________________________________      x 20 %

cena brutto oferty badanej

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiła najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów w obu kryteriach.

ZATWIERDZAM

.....................................

(kierownik jednostki)